УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации               Поломского сельского поселения

от 11.09.2017 № 37

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем

коммунальной  инфраструктуры

Поломского сельского поселения

Белохолуницкого района Кировской области

на 2018-2027 годы»

с. Полом

2017 год

1. ПАСПОРТ

Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  Поломского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на 2018-2027 годы»

Таблица 1

| Перечень характеристик | Содержание |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Поломского сельского поселения Белохолуницкого района кировской области на 2018-2027 годы» |
| Основание разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Решение Поломской сельской Думы от 16.06.2017 № 204 «Об утверждении генерального плана Поломского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области» |
| Разработчик программы | Администрация Поломского сельского поселения |
| Цель программы | 1. Обеспечение коммунальными услугами потребителей Поломского сельского поселения для повышения уровня жизни населения. 2. Доведение потерь в жилищно-коммунальной инфраструктуре до нормативных значений. 3. Экономия энергоресурсов. 4. Улучшение комфортности и безопасности условий проживания населения. |
| Задачи программы | 1. Улучшение жилищных условий граждан. 2. Обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятий коммунального комплекса и потребителей. 3. Развитие конкурентных отношений |
| Сроки реализации программы | 2018-2027 годы |
| Исполнитель | Администрация Поломского сельского поселения |
| Источники и объёмы финансирования | Источник финансирования мероприятий – местный, районный, областной бюджеты |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами коммунальной инфраструктуры | 1. Развитие коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение комфортности и безопасности условий проживания населения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1. Разработка проектно- сметной документации. 2. Текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | 1. Повышение качества и эффективности коммунального обслуживания населения. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. |
| Орган, осуществляющий контроль за реализацией Программы | Администрация Поломского сельского поселения |

- Общие положения

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Поломское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области на 2018-2027 годы» (далее – Программа) направлена на развитие систем коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (ЖКК)  и обеспечение надежного и качественного его функционирования.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1) повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры Поломского сельского поселения;

2) снижение издержек систем коммунальной инфраструктуры Поломского сельского поселения;

3) повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения в коммунальной инфраструктуре  Поломского сельского поселения.

Развитие коммунальной инфраструктуры Поломского сельского поселения позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Поломского сельского поселения, работы предприятий, учреждений и организаций, путем повышения качества предоставления коммунальных услуг, повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, улучшения работ по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда Поломского сельского поселения.

3. Характеристика коммунальной инфраструктуры Поломского сельского поселения

2.1. Коммунальная инфраструктура поселения предназначена для создания высокого уровня комфорта жителям Поломского сельского поселения и условий для успешной деятельности предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения. Инфраструктура поселения состоит из систем тепло- и водоснабжения, содержания,  текущего и капитального ремонта муниципального жилого фонда.  Данные коммунальные системы  находятся в муниципальной собственности сельского поселения и эксплуатируются на условиях концессионных соглашений с ООО «Союз» и ООО «Теплострой».

2.2. ООО «Союз», эксплуатируя объекты ЖКХ поселения, осуществляет следующее виды деятельности:

- обеспечение бесперебойной подачи воды физическим, юридическим лицам;

- текущий  ремонт водопроводных сетей и объектов водоснабжения;

- оказание услуг по договорам подряда;

- строительство водопроводных сетей по договорам подряда;

- платные услуги населению.

ООО «Теплострой», эксплуатируя объекты ЖКХ поселения осуществляет следующие виды деятельности:

- теплоснабжение физических и юридических лиц;

- текущий  ремонт теплотрасс и объектов теплоснабжения;

- оказание услуг по договорам физическим и юридическим лицам.

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.3. Среднесписочная численность работников, занятых на территории поселения –   15 штатных единиц, в том числе – управление – 1,0 штатная единица.

2.4. Администрация сельского поселения осуществляет в области ЖКХ поселения следующие мероприятия:

- заключение договоров концессии объектов ЖКХ поселения;

- финансирование капитального  ремонта  объектов ЖКХ;

- утверждение нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению;

- согласование тарифов на потребляемые коммунальные услуги по водоснабжению;

- разработка планов и программ подготовки объектов ЖКХ к работе в зимний период и их комплексного развития и модернизации на средне, и долгосрочный период;

- предоставление нуждающимся малоимущим гражданам жилья по договорам социального найма;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.5 Техническое оснащение.

ООО «Союз» эксплуатирует следующее муниципальное имущество: скважина артезианская – 1 шт., башня водонапорная – 1 шт., водопроводные сети с. Иванцево – 5,5 км.

ООО «Теплострой» по договору концессии эксплуатирует котельные – 2 шт, тепловые сети – 1,2 км.

Водопроводных сетей (с. Полом) нуждающихся  в капитальном ремонте (замене) – 15 км.

Износ водопроводных сетей –  70 %.

Протяженность теплосетей нуждающихся в капитальном ремонте (замена теплоизоляции) – 0,6 км.

Износ теплосетей – 60 %. Средний КПД котлов – 70 %.

- Цели и задачи  программы

Целью программы является улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения, объектов социального и производственного назначения   сельского поселения, повышение энергоэффективности, преобразование жилищно-коммунальной инфраструктуры Поломского сельского поселения в финансово – юридически самостоятельный бизнес, действующий в рамках устанавливаемых органами власти социально-экономических условий и правил.

Программа призвана решить задачи:

- Увеличить бюджетную поддержку жилищно-коммунальной инфраструктуры Поломского сельского поселения за счет средств местного и вышестоящих бюджетов;

- Обеспечить модернизацию ЖКХ Поломского сельского поселения для повышения ресурсной эффективности производства и оказания коммунальных услуг;

- Осуществить замену изношенных фондов, в первую очередь сетей, для сокращения уровня аварийности.

- Увеличить объемы капитального и текущего ремонта объектов ЖКХ с целью  предотвращения его дальнейшего ветшания.

- Обеспечить 100% учёт производства и потребления коммунальных услуг.

5. Мероприятия программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Поломского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на 2018-2027 годы»

Таблица 2

| № п/п | ## Наименование мероприятий | Срок выпол- нения | Сумма (тыс. руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение и установка счётчиков отпуска воды на арт. скважине № 4240 | 2018 | 15 | бюджет поселения |
| 2. | Приобретение и установка счётчика воды на арт. скважинах № 569, № 3097 | 2019 | 40 | средства СПК «Восход» |
| 3. | Капитальный ремонт водопроводных сетей, протяжённостью 15 км в с. Полом | 2019-2020 гг | 70000 | бюджет субъекта РФ |
| 4. | Замена насосов ЭЦВ | 2019- 2020 гг | 20 40 | ООО «Союз СПК «Восход» |
| 5. | Капитальный ремонт тепловых сетей | 2018- 2020 гг | 300 | Источник пока не определён |
| 6. | Промывка внутренних тепловых сетей: - МОУ СОШ с. Полом -дом культуры с. Полом | 2020 2022 | 100 | Бюджет района |
| 7. | Замена затворов, задвижек, вентилей в котельных с. Полом | 2018 2027 | 50 | средства ООО «Теплострой»* |
| 8. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 2018- 27 | 250 | бюджет с/п |
| 9. | Текущий ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения | 2018-27 | 300 | ООО «Союз» ООО «Теплострой»* |
|  | ВСЕГО по мероприятиям | 2018-27 | 71115 |  |

*по согласованию.

6.  Обоснование целесообразности достижения цели Программы программно-целевым методом

Сложившееся положение дел в системе ЖКХ в сельском поселении стало следствием сложных социально-экономических явлений, происходящих в обществе, длительное время отсутствие, а в последние годы недостаток бюджетного финансирования на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов ЖКХ сельского поселения.

Как показывает практика,  проведение ремонтных и профилактических работ только на объектах ЖКХ, находящихся на балансе администрации сельского поселения - котельные, внешние тепловые,  водопроводные сети не позволяет надёжно обеспечить потребителей  коммунальными  услугами, т.к. внутренние тепловые и водопроводные сети  на объектах потребителей, также требуют плановых ремонтно-профилактических работ, замены и модернизации, которые на большинстве объектов не проводились с момента их ввода в эксплуатацию.

Большое  количество аварий на коммунальных сетях происходят  на объектах потребителей коммунальных услуг.

Основными причинами  этого являются:

- отсутствие специалистов по ремонту и эксплуатации коммунальных сетей;

- нарушение сроков проведения планово-профилактических работ на инженерных сетях.

Большинство владельцев (балансодержателей) внутренних инженерных коммунальных сетей не принимают необходимых мер по выполнению предписаний гостехнадзора, а также СНиПов и технических регламентов по эксплуатации  инженерных сетей.

В связи с этим основные усилия в приоритетном порядке должны быть сосредоточены на обеспечение одновременного производства ремонтно-профилактических работ на объектах ЖКХ поселения и внутренних инженерных сетях потребителей.

В этих условиях бесперебойное обеспечение услугами ЖКХ потребителей, расположенных на территории сельского поселения, возможно лишь с использованием программно-целевого метода, который позволит контролировать выделение, а затем целевое использование средств, направленных на выполнение конкретных, намеченных в Программе  мероприятий. В противном случае ситуация в области обеспечения качества коммунальных услуг на территории сельского поселения будет  ухудшаться.

Для преодоления негативных тенденций в деле производства, транспортировки и использования коммунальных услуг необходимы целенаправленные скоординированные действия органов местного самоуправления сельского поселения, органов власти района и области, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения и граждан, пользующихся услугами коммунального комплекса. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия.

Необходимость Программы обусловлена также следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы;

- необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти области, района и сельского поселения. Без  областной и районной финансовой поддержки  администрация сельского поселения в сложившихся условиях не в состоянии обеспечить полную надёжность работы коммунального комплекса.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, района и области, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения, в обеспечении  надёжности и эффективности работы коммунального комплекса;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий  на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения  услугами ЖКХ.

- Характеристика и прогноз развития проблемной ситуации

без использования программно-целевого метода

Сложившаяся ситуация по обеспечению коммунальными услугами потребителей сельского поселения не улучшается и имеет  характер тревожной.  Для такой ситуации характерны:

-  опасность  аварий на инженерных сетях ЖКХ;

-  опасность роста  материального ущерба от аварий и перебоев в предоставлении коммунальных услуг;

- опасность приостановки работы предприятий, учреждений и организаций из-за временного прекращения оказания им коммунальных услуг;

- недостаточное вовлечение населения, организаций, учреждений и предприятий в работу по обеспечению  надёжности работы ЖКК.

Основными недостатками подхода к обеспечению надёжной работы ЖКК поселения без использования программно-целевого метода будут являться:

- невозможность формирования единых целевых  показателей (индикаторов);

- невозможность полного и эффективного использования системного и комплексного подходов при разработке мероприятий, направленных на надёжность работы ЖКК и смягчение социально-экономических последствий от аварий на инженерных сетях и системах;

- отсутствие механизмов координации и контроля мероприятий по повышению надёжности работы ЖКК, а также последовательности их реализации;

- отсутствие системного планирования действий и существующих ресурсов;

- снижение эффективности использования финансовых средств, направленных на  надёжную работу ЖКК в условиях ведомственной разобщённости.

Решение поставленной проблемы без использования программно-целевого метода сделает невозможным достижение конечных результатов и приведёт к повышению темпов роста количества аварий, материального ущерба от них, а также  перебоям в работе потребителей коммунальных услуг.

- Риски, возникающие при реализации Программы

и меры по их снижению

Решение проблемы надёжного и эффективного обеспечения услугами ЖКК сельского поселения может не достичь всех поставленных целей в следующих случаях:

- не выделения минимально потребных финансовых ресурсов в бюджете поселения и сметах предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения;

- включение в Программу заведомо невыполнимых мероприятий, без учёта факторов социально-экономического и стратегического характера, а также без достижения договорённости с вышестоящими органами исполнительной власти области и района по оказанию финансовой поддержки поселению с их стороны;

- отсутствие всех необходимых данных, обеспечивающих оценку результативности основных программных мероприятий, их количественных характеристик и объёмов финансовых средств.

Исходя из  этого в Программу включены только те мероприятия, без реализации которых через десять лет система ЖКХ сельского поселения будет неспособна оказывать услуги по жизнеобеспечению поселения, что приведёт к последствиям катастрофического характера.

- Ориентировочные сроки реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение десяти лет

(2018-2027 годы)

- Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счёт бюджета сельского поселения и иных бюджетных источников, средств владельцев (балансодержателей) объектов, потребляющих услуги ЖКХ, внебюджетных источников предприятий и организаций, граждан, проживающих  на территории поселения.

Финансирование мероприятий Программы в течение десяти лет.

11.  Механизм реализации Программы и контроль  за ходом её  выполнения

Механизм реализации:

- На каждый год главой администрации утверждается план работ, по обеспечению исполнения мероприятий.

- Корректировка  Программы в ходе её реализации.

-  Обеспечение полного погодового плана финансирования со стороны всех ответственных, включённых в мероприятия Программы, их отчётности о выделении и использовании средств на её реализацию и ответственности за их целевое использование.

- Ежегодный анализ и отчётность ответственных лиц за выполнение предусмотренных Программой  мероприятий на заседаниях сельской Думы и перед  вышестоящими органами исполнительной власти.

- Представление администрацией сельского поселения в вышестоящие органы власти   информаций, запросов, ходатайств по оказанию сельскому поселению финансовой помощи для полной реализации мероприятий Программы на соответствующий год путём включения их в районные и областные Программы капитального ремонта и модернизации ЖКХ.

- Вручение всем потребителям коммунальных услуг предписаний, требований со стороны администрации поселения, инспекторов гостехнадзора и руководства ООО  «Союз» и «Теплострой» по  исполнению требований  по обеспечению норм и правил  эксплуатации внутренних коммунальных сетей и устройств.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляют:

- администрация Поломского сельского поселения;

- руководство предприятия ООО «Союз»

- руководство предприятия ООО «Теплострой»

#### 12 . Оценка результатов эффективности реализации Программы

Выполнение намеченных в Программе мероприятий и осуществление своевременного и достаточного финансирования предполагает сокращение количества аварий и сбоев в работе ЖКК,  относительное сокращение материальных потерь, создание  условий для модернизации в ЖКК и укрепление его материально-технической базы.

Показатели ожидаемых результатов

Таблица 3

| № | Наименование показателей | Единица измер. | Фактический показатель в 2017 | Планируемое значение показателя в 2027 | Изменение показателя к 2017 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уменьшение количества аварий: -на водопроводных сетях -на тепловых сетях | шт. шт. | 10 1 | 5 0 | -50 -50 |
| 2. | Сокращение количества перебоев: - в подаче воды потребит. - в подаче тепла | шт. шт. | 10 1 | 5 0 | -50 -50 |
| 3. | Уменьшение потерь теплоносителя при транспортировке потребителям | % | 20 | 10 | -50 |
| 4 | Уменьшение потерь воды при транспортировке потребителям | % | 20 | 10 | -50 |

- Заключительные положения

Успешная реализация программы позволит:

- обеспечить комфортность и безопасность условий проживания граждан  Поломского сельского поселения;

- обеспечить бесперебойное функционирование предприятий, учреждений и организаций бюджетной,  внебюджетной и производственной сфер;

- улучшить качество жилищно-коммунальных услуг и оптимизировать затраты на предоставление коммунальных услуг;

- довести потери в жилищно-коммунальной инфраструктуре Поломского сельского поселения  до нормативных значений;

- обеспечить экономное использование ресурсов.

______________