Приложение № 1

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава Поломского сельского поселения Белохолуницкого района, Кочкина Е. В.

(должность,  ф.и.о. руководителя  органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

613214, Кировская область, Белохолуницкий район

почтовый индекс и адрес, телефон,

с. Полом, ул. Энгельса, д.47, (83364) 4-24-73

факс, адрес электронной почты)

| “ | 27 | ” | января |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом, ул. Маяковского 10а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

43:03:410402:0231:4853/02/А

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1990

5. Степень износа по данным государственного технического учета  0%

6. Степень фактического износа  28 %

7. Год последнего капитального ремонта  нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  37

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	4637	куб. м

19. Площадь

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	866.3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	435,9	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  833,4		кв. м

20. Количество лестниц  2		шт.

1

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1406

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  43:03:410402:0231:4853/02/А

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома (по СП 13-102-2003) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный из сборных блоков | исправное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные, толщина 60 см | работоспособное |
| 3. Перегородки | Кирпичные | исправное |
| 4. Перекрытия | Монолитные железобетонные | исправное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Монолитные железобетонные | исправное |
| подвальные | Монолитные железобетонные | исправное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Скатная, асбоцементные листы по деревянной обрешетке и деревянным стропилам | исправное |
| 6. Полы | Дощатые, кафельная плитка | работоспособное |
| 7. Проемы | Двойные деревянные | исправное |
| окна |  |  |
| двери | Простые деревянные | исправное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, побелка | Ограниченно-работоспособное |
| внутренняя |  |  |

| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | стальные |  |
| --- | --- | --- |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | стационарные |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная с естественным побуждением квартирная (вентиляционные каналы в конструкции потолков) |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | центральное |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |
| горячее водоснабжение | Автономное (квартирные электрические водонагреватели) |  |
| водоотведение | нет |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | Центральное, теплоноситель вода |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Козырек на железобетонном каркасе |  |

Кочкина Е. В.

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 | 25 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.